## Vragenlijst
Houtlaan Minder Op de Meter Project |  | Voorbeeld | Eigen data
Woonhuis
Huisnumer | # | XXX
Energie: Laatste verbruiks cijfers van de energie rekening
Begin datum |  | 2016-11-03
Eind datum |  | 2017-11-02
Gas verbruik | m3 | 1693
Electra verbruik (indien 1 meter) | kWh
Electra verbruik Hoog tarief (indien 2 meters) | kWh | 2069
Electra verbruik Laag tarief (Indien 2 meters) | kWh | 2427
Zonne-energie
Zonnepanelen | Ja/nee | Ja
Geinstalleerd vermogen | Wpiek | 7410
Opgewekte energie gemeten op de omvormerof app. | kWh/jaar | 6543
Heb je een terugloop meter of digitale meter | Terugloop ofDigitaal | Digitaal
Terug geleverde energie hoog tarief zoals op de energie rekening | kWh | 2981
Terug geleverde energie laag tarief zoals op de energie rekening | kWh | 1389
Oppervlakte dak (met zon) nog beschikbaar voor panelen | m2 | 52
Zonneboiler | Ja/nee | ja
Warmtebronnen/warmtedistributie
Openhaard | Ja/nee | ja
Pelletkachel | ja/nee | nee
Openhaard/pelletkachel gebruik (inschatting) | dagen | 20
Vloerverwarming | Ja/nee | nee
Warmte terugwin unit (uit ventilatie lucht) | Ja/nee | nee
Warmtepomp | Ja/nee | nee
Warmtepomp vermogen | kW
Aanschaf jaar verwarmingsketel | Jaartal | 2013
Heet water badkamer | Gas/electra | gas
Heet water keuken | Gas/electra | Electra
Opslag energie/mobiliteit
Electrische auto | Ja/nee | nee
Thuisaccu, | Ja/nee | nee
Laadcapaciteit thuis accu | kWh
Koken
Koken | Gas/Electra | Gas
Oven | Gas/Electra | Electra
Type E-kookplaat | Keramisch/inductie | keramisch
Overweegt u binnen 3 jaar de aanschaf van:
Extra isolatie | ja/nee/weet nog niet | nee
Beter isolerend glas | ja/nee/weet nog niet | nee
Zonneboiler | ja/nee/weet nog niet | nee
Zonnepanelen | ja/nee/weet nog niet | ja
Vloerverwarming | ja/nee/weet nog niet | ja
Nieuwe CV ketel | ja/nee/weet nog niet | nee
Warmte pomp | ja/nee/weet nog niet | ja
Warmte terugwin unit | ja/nee/weet nog niet | weet nog niet
Inductie koken plaat | ja/nee/weet nog niet | ja
Electrische boiler | ja/nee/weet nog niet | ja
Electrische auto | ja/nee/weet nog niet | weet nog niet
Huis accu | ja/nee/weet nog niet | nee
Ander | ja/nee/weet nog niet
Diversen
Belangstelling lid te worden van de Houtlaan M.O.M cooperatie? | ja/nee/weet nog niet | Ja
Will je mee doen in de werkgroup? | ja/nee | Ja
Opmerkingen